## Slide 1: Novi materiali v tradicionalni leseni gradnja DA ali NE
dr. Boštjan Lesar,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

## Slide 2: Kaj so novi materiali
Parne ovire
Parne zapore
Paropropustne folije
PU pene
Lepilni trakovi
Tesnilne mase
Izolacijski materiali
…
http://www.webgradnja.hr/
http://www.euro-mat.com/

## Slide 3: Osnove paropropustnosti v objektih
Znotraj moramo čimbolj preprečiti vdor vlage v konstrukcijo
Znotraj vsaj 10 x bolj difuzno zaprto kot zunaj
Zunaj moramo omogočiti čimbolj neoviran prehod vlage
oz. sušenje

## Slide 4: Folije - kje kaj uporabiti
Znotraj
Parne ovire
Sd = 1 do 20 m
  PE, papir
Parne zapore
Sd > 20 m
  PE, ALU
Zunaj
Paropropusne folije
Sd < 0,1 m

## Slide 5: Streha z bitumensko sekundarno kritino
Klima znotraj 20 °C, 50 % zračne vlažnosti
Klima notri -5 °C, 80 % zračne vlažnosti
http://proclima.com
Hibridna parna ovira

## Slide 6: Lesena bruna
Klima znotraj 20 °C, 50 % zračne vlažnosti
Klima notri -5 °C, 80 % zračne vlažnosti

## Slide 7: Količina vlage pri kondenzaciji
Skozi parno oviro 0,5 g/m2 x 24 h
Skozi režo 800 g/m x 24 h
1.600 x več
Robni pogoji:
Parna ovira sd-vrednost = 30 m
Notranja temperatura = +20 °C
Zunanja temperatura = -10 °C
Tlačna razlika = 20 Pa
http://proclima.com

## Slide 8: Uporaba parnih ovir in zapor
Notes: Toplotna prevodnost podobna xps in kameni oziroma stekleni volni

## Slide 9: Lepilni trakovi tesnilne mase
www.zimic.si
www.madizajn.si
http://proclima.com

## Slide 10: Vgradnja vlažnega lesa
http://proclima.com
Špiraveci 6/22 cm razmak 70 cm
Teža lesa 10 kg/tm
Sušenje za 1 % 100 g vode/m2
Sušenje za 10 % 1000 g vode/m2

## Slide 11: Uporaba PU pen

## Slide 12: Uporaba PU pen

## Slide 13: Izolacije naravne vs. mineralne
Naravne
Mineralne
Max vlažnost do 5 %
Gostota vgradnje cca. 25 kg/m3
Nad 5 % vlažnosti se začne kondenzacija
Max vlažnost do 20 %
Gostota vgradnje cca. 50 kg/m3
10 x večja kapaciteta sprejemanja vlage

## Slide 14: Novejši primer gradnje

## Slide 15: Vlažnost vzorcev med izpostavitvijo glivam
Chart: Vzorec
| NS | BE | OSB | PL | WPC1 | WPC2 | WPC3 | HEMP | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | CEL
A.vaillanti | 43.864 | 40.3682 | 35.5258 | 123.5549 | 11.2607 | 12.1804 | 3.8318 | 214.7675 | 75.1997 | 120.6268 | 35.5303 | 44.2504 | 95.8883 | 38.9667
G. trabeum | 22.9211 | 22.7164 | 13.6271 | 12.5004 | 11.6789 | 12.358 | 3.6537 | 7.2272 | 26.4112 | 9.5853 | 11.0215 | 31.6037 | 33.7963 | 9.9406
S. lacrymans | 43.6889 | 0 | 29.3836 | 49.4961 | 11.2465 | 10.954 | 4.2381 | 221.1984 | 56.7697 | 135.0747 | 40.2784 | 49.9628 | 58.8172 | 67.8866

## Slide 16: Fungicidne lastnosti naravnih materialov
Chart: Vzorec
| NS | BE | OSB | PL | WPC1 | WPC2 | WPC3 | HEMP | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | CEL
A.vaillanti | 10.0671 | 13.9618 | 6.4853 | 24.778 | 8.8316 | 9.9328 | 2.2025 | 58.6369 | 31.1711 | 19.3617 | 8.6688 | 23.9692 | 27.7747 | 1.5217
G. trabeum | 23.41 | 29.4764 | 3.1725 | 2.0804 | 7.8138 | 9.3271 | 2.3899 | 11.8398 | 39.2738 | 10.3725 | 35.3071 | 40.6116 | 49.6818 | 3.4984
S. lacrymans | 25.239 | 0 | 2.3893 | 6.95 | 12.0161 | 8.6435 | 2.8094 | 20.5631 | 38.4214 | 15.5239 | 38.6066 | 42.4849 | 55.0593 | 2.0928